## Лист1
другая сторона
I, А | Ф1, мВб | Ф2, мВб | ∆Ф, мВб | B, Тл | σI, A | σВ, Тл | I, мкА | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100
0.3 | 1.5 | 3.4 | 1.9 | 0.26389 | 0.05 | 0.0098209 | Im, А | U34, мкВ | U34, мкВ | U34, мкВ | U34, мкВ | U34, мкВ | U34, мкВ | U34, мкВ | U34, мкВ | U34, мкВ | U34, мкВ | U34, мкВ
0.6 | 1.6 | 4.9 | 3.3 | 0.45833 | 0.05 | 0.0098209 | 0 | -7 | -11 | -19 | -26 | -33 | -42 | -50 | -57 | -63 | -72 | -64
0.9 | 1.6 | 6.5 | 4.9 | 0.68056 | 0.05 | 0.0098209 | 0.3 | -20 | -30 | -47 | -62 | -78 | -96 | -112 | -128 | -144 | -161 | 24
1.2 | 1.7 | 7.9 | 6.2 | 0.86111 | 0.05 | 0.0098209 | 0.6 | -30 | -49 | -73 | -100 | -127 | -151 | -178 | -202 | -227 | -259 | 114
1.5 | 1.7 | 8.9 | 7.2 | 1 | 0.05 | 0.0098209 | 0.9 | -40 | -66 | -100 | -134 | -170 | -203 | -239 | -273 | -309 | -345 | 200
1.8 | 1.7 | 9.5 | 7.8 | 1.0833 | 0.05 | 0.0098209 | 1.2 | -50 | -81 | -122 | -165 | -209 | -251 | -293 | -332 | -374 | -420 | 267
2.1 | 0.1 | 8.4 | 8.3 | 1.1528 | 0.05 | 0.0098209 | 1.5 | -56 | -93 | -139 | -186 | -236 | -283 | -331 | -377 | -424 | -476 | 319
[7 empty] | 1.8 | -60 | -100 | -150 | -200 | -253 | -303 | -355 | -405 | -457 | -510 | 353
[7 empty] | 2.1 | -63 | -109 | -158 | -212 | -267 | -319 | -373 | -424 | -478 | -530 | 379
I, мА | 0.1
U35, мВ | 1.649
L35, мм | 3 |  |  |  |  | σ(U34) = 1
a, мм | 1.5
l, мм | 1.7
SN = 72 см^2